体育馆广播、扩声系统货物需求一览表

- 公共/应急广播系统

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远程寻呼话筒 |  | 只 | 1 |  |
| 2 | 电源时序器 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 分区选择器 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 广播级前置放大器 |  | 台 | 1 |  |
| 5 | 纯后级定压功放 |  | 台 | 3 |  |
| 6 | 40W音柱喇叭 |  | 只 | 11 |  |
| 7 | 天花板扬声器 |  | 只 | 53 |  |
| 8 | 壁挂式扬声器 |  | 只 | 49 |  |
| 9 | 均衡器 |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 有线话筒 |  | 只 | 2 |  |
| 11 | 手持无线话筒 |  | 只 | 2 |  |
| 12 | CD播放器 |  | 台 | 1 |  |
| 13 | 录音播放器 |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 收音播放器 |  | 台 | 1 |  |
| 15 | 公广周边机柜 |  | 台 | 1 |  |

二、扩声系统

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主音箱 |  | 只 | 24 |  |
| 2 | 超低音箱 |  | 只 | 12 |  |
| 3 | 返听音箱 |  | 只 | 8 |  |
| 4 | 监听音箱 |  | 只 | 2 |  |
| 5 | 主音箱功放 |  | 台 | 6 |  |
| 6 | 超低音功放 |  | 台 | 6 |  |
| 7 | 监听音箱功放 |  | 台 | 1 |  |
| 8 | 返听音箱功放 |  | 台 | 4 |  |
| 9 | 调音台 |  | 台 | 1 |  |
| 10 | 效果器 |  | 台 | 1 |  |
| 11 | 均衡器 |  | 台 | 3 |  |
| 12 | 压限器 |  | 台 | 2 |  |
| 13 | 分频器 |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 信号分配器 |  | 台 | 3 |  |
| 15 | 反馈抑制器 |  | 台 | 2 |  |
| 16 | 激励器 |  | 台 | 1 |  |
| 17 | 电源时序器 |  | 台 | 2 |  |
| 18 | 有线话筒 |  | 只 | 4 |  |
| 19 | 无线话筒 |  | 套 | 4 |  |
| 20 | 功放机柜 |  | 个 | 3 |  |
| 21 | 调音台箱 |  | 个 | 1 |  |

三、会议扩声系统

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40W声柱 |  | 只 | 14 |  |
| 2 | 5W吸顶扬声器 |  | 只 | 10 |  |
| 3 | 定压功率放大器 | 160W | 台 | 2 |  |
| 4 | 定压功率放大器 | 240W | 台 | 1 |  |
| 5 | 合并式功率放大器 | 60W | 台 | 1 |  |
| 6 | 均衡器 |  | 台 | 3 |  |
| 7 | 前置放大器 |  | 台 | 3 |  |
| 8 | 数字调谐器 |  | 台 | 3 |  |
| 9 | DVD播放器 |  | 台 | 3 |  |
| 10 | 无线话筒接收机 |  | 台 | 3 |  |
| 11 | 耳挂式无线麦克风 |  | 台 | 3 |  |
| 12 | 胸挂式无线麦克风 |  | 台 | 3 |  |
| 13 | 16路调音台 |  | 台 | 1 |  |
| 14 | 调音台 |  | 台 | 1 |  |
| 15 | 双路均衡器 |  | 台 | 1 |  |
| 16 | 2×150W功放 | 定阻8欧姆 | 台 | 1 |  |
| 17 | 150W音箱 | 定阻8欧姆 | 对 | 2 | 包括落地支架 |
| 18 | 有线话筒 |  | 只 | 2 |  |
| 19 | 19＂广播机柜 | 1.6m | 套 | 4 |  |
| 20 | 会议系统中央控制机 |  | 台 | 3 |  |
| 21 | 主席机 |  | 台 | 1 | 附带连接电缆 |
| 22 | 代表机 |  | 台 | 20 | 附带连接电缆 |
| 23 | 投影仪 | 3000流明 | 台 | 1 | 包括吊装架 |
| 24 | 电动幕布 | 150＂ | 套 | 1 |  |